|  | Сведения о заполняющем |
| --- | --- |
|  | Организация:* |  |
|  | Контактное лицо:* |  |
|  | Контактный телефон:* |  |
|  | Факс: |  |
|  | E-mail:* |  |
|  | Название и место установки: * – поля, обязательные для заполнения |  |

| Опросный лист на преобразователь частоты (ПЧ) Триол АТ27 |
| --- |
| Информация о приводном механизме (механизмах). Количество механизмов для управления от одного ПЧ |
| Модель |  | Производитель |  |
| Техпроцесс, в котором задействован механизм (механизмы) |
| Режим работы (указать время работы механизма, время простоя) |  |
| Требования к безостановочной работе механизма |  |
|  | Стабильность поддержания оборотов электродвигателя, Гц |  |
| Резонансная частота механизма, Гц |  |  |
| Дополнительная информация |

| Данные по системе электроснабжения: |
| --- |
| Номинальное напряжение, В: |  | Номинальная частота, Гц: |  | Количество фаз: |  |
| Отклонение напряжения сети в пределах, % | - |  | + |
| Максимальное напряжение в сети, В |  | Максимальные просадки в сети, % |  |
| Количество сетей (секций шин) |  | Длина кабеля от РУ до ПЧ, м |  |
|  |  | Мощность, кВт |  |
| Допуск по отклонению питающей частоты, Гц |  |
| Мощность КЗ сети, кВт_______________ Ток КЗ сети, А _____________________ |
| Какие потребители есть на питающей линии? (электродвигатели, компенсаторы реактивной мощности, трансформаторы, …) |
| Сеть вспомогательного питания (собственных нужд), В |  | Гц |  | Количество фаз |  |
| Дополнительная информация |

| Особенности однолинейной схемы РУ: |  |
| --- | --- |
| Состояние вводных ячеек (новые/модернизированные/требуется ретрофит) |  |
| Объем выполнения ретрофита (замена выключателей/замена РЗА) |  |
| Схема однолинейная РУ – приложить. |  |
| Дополнительная информация |  |

| Электродвигатель (электродвигатели): (электродвигатели с различными параметрами указать через «/») |
| --- |
| Тип |  | Производитель |  |
| Количество электродвигателей для работы с одним механизмом |  |
| год выпуска |  | класс изоляции обмоток |  |  |
| Номинальная мощность, кВт |  | Номинальный ток, А |  |
| Напряжение питания, В |  | Номинальный момент, Нм |  |
| Cos φ |  | КПД |  | Пусковой момент, Нм |  |
| Частота вращения, об/мин |  |  |
| Необходимый диапазон регулирования | Мин. |  | Гц | Макс. |  | Гц |
|  |  |  | об/мин |  |  | об/мин |
| Ток электродвигателя в номинальном режиме работы, А |  |  |
| Кратность перегрузок по току (или моменту на валу) в процессе работы и их длительность: |
|  | * Iном |  | сек |
| Длина кабельной линии от ПЧ до двигателя ______ м |
| Способ охлаждения: |  |
| Собственные резонансные частоты электродвигателя, Гц |  |  |
| Наличие встроенных датчиков температуры, вибрации, системы обогрева, наличие тормоза. |
| Назначение датчика |  | Количество датчиков |  |
| Тип датчика |  | Тип сигнала от датчика |  |
| Тип тормоза |  | Напряжение питания электропривода тормоза, В |  |
| Дополнительная информация |  |
| Возбудитель для СД: |
| Тип возбудителя: |  | Производитель возбудителя: |  |
| Тип управляющего сигнала: |  |
| Время разгона, сек |  |  |
| Дополнительная информация |  |
| Способ управления и задания выходной частоты: |
| Тип аналогового сигнала задания частоты: |  |
| Интерфейсы: |
| Необходимое количество входов \ выходов: |
| Кол-во входов: | аналоговых |  | Кол-во выходов: | дискретных |  |
|  | дискретных |  |  | аналоговых |  |
| Другие |  |
| Дополнительная информация |
| Функциональность: | Описание: |
|  | поочерёдное управление 2 … 9 электродвигателей, задействованных в одном технологическом процессе |
|  | перевод питания электродвигателя с ПЧ на сеть |
|  | перевод питания электродвигателя с сети на ПЧ |
| Опции: | Описание: |
|  | в базовом исполнении устанавливается трансформатор с алюминиевыми обмотками |
|  | ПЧ остаётся в работе при выходе из строя силовой ячейки |
|  | с использованием опции «байпас силовых ячеек». При выходе из строя силовой ячейка электродвигатель продолжает работу без снижения мощности |
|  | ПЧ остаётся в работе в случае выхода из строя вентилятора системы охлаждения |
|  | платы блоков электроники покрываются дополнительным слоем лака |
|  | при поданном высоком напряжении двери ПЧ блокируются |
|  | питание системы управления от силового трансформатора |
|  | защита при возникновении дуги в отсеках ПЧ |
|  | антиконденсатный обогрев ПЧ |
| Автоматизация |
| Описание необходимых функций автоматизации |  |
| АРМ оператора |  |  |
| Дополнительные требования |  |
| Внешняя коммутация: |
| _____ необходимость внешней коммутации (указать цифру соответствующую типу коммутации из списка ниже) Тип коммутационных аппаратов: 1. Вакуумные контакторы 2. Вакуумные выключатели выкатного исполнения 3. Ручные переключатели |
| Указать предпочтительный тип коммутационного аппарата |  |

| Комплектация к ПЧ: |
| --- |
| Дополнительная информация |  |
| Место установки ПЧ: |
| Температура воздуха на протяжении года мин |  | °С | температура макс |  | °С |
| Влажность: |  | % |
| Высота установки над уровнем моря, м |  |  |
| Запыленность, г/м³ |  |  |
| Агрессивная среда, указать смесь |  |
| Содержание в воздухе токопроводящей пыли |  |
| Дополнительная информация |  |
| Ввод кабелей: |
| Питающие силовые кабели |
| Кабели управления и вспомогательного питания: |
| Комплектация ЗИПа: |
| Другие требования |  |
| Согласование: | Ф.И.О | Дата | Подпись |
| Со стороны заказчика |  |  |  |  |  |
| Со стороны поставщика |  |  |  |  |  |